2012년도 계량기 정기검사 결과보고

정기검사 일시 : 2012년 5월 06일 ∼ 6월 10일

관련법규

계량에관한법률 제32조

계량에관한법률 시행령 제27조

계량에관한법률 시행규칙 제34조

계량기정기검사 결과

[ 검사 실시결과 총괄표 ]

( 단위 : 개 )

구 분		계	접시 지시저울	전기식 지시저울	판수동 저울	분동	추	전량눈 새김탱크
계		1555	755	794	6	0	0	0
합격(집합)		1414	749	659	6	0	0	0
합격(소재)		140	6	134	0	0	0	0
불합격	소계	1	0	1	0	0	0	0
	수리	1	0	1	0	0	0	0
	파기	0	0	0	0	0	0	0

1. 집합장소 정기검사

검사일시 : 2012년 06월 04일 ∼ 7월 02일

검사장소 : 지정 공고된 장소(아래 참조)

검사결과

구 분		계	접시 지시저울	전기식 지시저울	판수동 저울	분동	추	전량눈 새김탱크
계		1415	749	660	6	0	0	0
합격		1414	749	659	6	0	0	0
불합격	소계	1	0	1	0	0	0	0
	수리	1	0	1	0	0	0	0
	파기	0	0	0	0	0	0	0

※ 장소별 검사현황

검 사 일 자	검 사 장 소	검 사 기 물 수
		계	합격	불합격
계		1415	1414	1
2012. 5. 06	숭의1․3동사무소	51	51	0
2012. 5. 07	숭의2동사무소	0	0	0
2012. 5. 09	숭의4동사무소	52	52	0
2012. 5. 13	용현1․4동사무소	90	90	0
2012. 5. 14	용현2동사무소	10	10	0
2012. 5. 15	용현3동사무소	216	215	1
2012. 5. 19	용현5동사무소	154	154	0

검 사 일 자	검 사 장 소	검 사 기 물 수
		계	합격	불합격
2012. 5. 20	학익1동사무소	7	7	0
2012. 5. 21	학익2동사무소	54	54	0
2012. 5. 22	도화1동사무소	99	99	0
2012. 5. 23	도화2․3동사무소	64	64	0
2012. 5. 27	주안1동사무소	9	9	0
2012. 5. 28	주안2동사무소	33	33	0
2012. 5. 29	주안3동사무소	2	2	0
2012. 5. 30	주안4동사무소	11	11	0
2012. 6. 02	주안5동사무소	95	95	0
2012. 6. 03	주안6동사무소	236	236	0
2012. 6. 04	주안7동사무소	0	0	0
2012. 6. 05	주안8동사무소	208	208	0
2012. 6. 09	관교동사무소	12	12	0
2012. 6. 10	문학동사무소	12	12	0

2. 소재장소 정기검사

검사일시 : 2012년 6월 16일 ∼ 6월 20일

검사장소 : 계량기 소재 업체내

검사결과

구 분		계	접시 지시저울	전기식 지시저울	판수동 저울	분동	추	전량눈 새김탱크
계		140	6	134	0	0	0	0
합격		140	6	134	0	0	0	0
불합격	소계	0	0	0	0	0	0	0
	수리	0	0	0	0	0	0	0
	파기	0	0	0	0	0	0	0

3. 향후계획

정기검사 불합격 계량기(저울)

정기검사에서 불합격 처리되어 사용중지 처분된 계량기 중 수리토록        조치한 계량기에 대하여는 수리검정을 완료한 후 사용할 수 있도록         지도 단속

정기검사 미수검 계량기(저울)

정기검사 대상 계량기로서 정기검사 미수검 계량기에 대하여는 수시       점검을 통한 지도 단속