2014년 가스시설 점검현황

○ 도시가스 충전소 : 1개소

연번	상 호	소 재 지	점검일자	결과	비 고
1	(주)삼천리	아암대로 227번길 115	2014.01.16	적합

○ 고압가스 판매시설: 4개소

연번	상 호	소 재 지	점검일자	결 과
1	동아종합가스	노적산로 36-99	2014.02.18	사업주 신병치료로 휴업 및 폐업 예정
2	영동상사	인주대로 93 (용현동)	2014.05.22	적합	용기적정 보관안내
3	유신특수가스	인중로 26번길 52 (숭의동)	2014.05.22	적합
4	한일종합가스	주안동 35-19번지	2014.06.02	적합	비상연락망 수정안내

○ 고압가스 제조시설 : 2개소

연 번	상 호	소 재 지	점검일자	결과	비 고
1	(주)유니드	아암대로 287번길 115	2014.01.16	적합
2	(주)승일제2공장	염전로 333번길 47	2014.01.16	적합

○ 고압가스 저장시설 : 3개소

연 번	상 호	소 재 지	점검일자	결과	비 고
1	(주)서울엔지니어링	주안동 1381-1	2014.01.14	적합
2	(주)에스엔씨	도화동 818-6	2014.01.14	적합
3	(주)유니드	아암대로 287번길 115	2014.01.16	적합

○ 액화석유가스 판매시설 : 3개소

연 번	상 호	소 재 지	점검일자	결과	비 고
1	삼영가스	인주대로 93 (용현동)	2014.05.22	적합
2	경인LPG협동조합	장고개로 50번길 59 (도화동)	2014.06.02	적합
3	평화가스	아암대로 253번길 75 (학익동)	2014.05.28	적합	비상연락망 수정안내

○ 도시가스 공급시설(정압시설) : 36개소

연번	정압기명	소 재 지	점검일자	결과	비 고
1	주안교사(지역)	주안5동 1389-2	2014.03.19	적합
2	도화대동(지역)	도화3동 832	2014.03.19	적합
3	체육공원(지역)	주안1동 281공원내	2014.03.28	적합
4	신 대 륙(지역)	용현3동 211-1	2014.03.28	적합
5	용현우성(지역)	용현5동 615-7	2014.03.28	적합
6	주안남광(지역)	주안7동 1459	2014.03.27	적합
7	관교동아(지역)	관교동 13-3	2014.03.19	적합
8	주안진흥(지역)	주안8동 1216	2014.03.27	적합
9	관교한신(지역)	주안8동 1193	2014.03.27	적합
10	용현해인(지역)	용현4동 79-1	2014.03.19	적합
11	수봉1차(지역)	숭의4동 5-79	2014.03.27	적합
12	도화동아(지역)	도화1동 601-1	2014.03.28	적합
13	신 동 아(지역)	학익2동 48-2	2014.03.27	적합
14	학익대동(지역)	학익1동 684-4	2014.03.19	적합
15	금아한양(지역)	용현5동 627-105	2014.03.28	적합
16	주안쌍용(지역)	주안7동 1269	2014.03.27	적합
17	숭의현대(지역)	숭의1동 129	2014.03.19	적합
18	숭의대광(지역)	숭의2동 295-16	2014.03.28	적합
19	학익장미(지역)	학익1동 413-1	2014.03.19	적합
20	문학국일(지역)	문학동 390-6	2014.03.19	적합
21	주안대동(지역)	주안5동 19-2	2014.03.19	적합
22	주안현대(지역)	주안1동 80	2014.03.19	적합
23	롯데기공(지구)	주안5동 1400	2014.03.19	적합
24	도화공원(지역)	도화1동 460	2014.03.28	적합
25	용현유원(지역)	용현2동 557-1	2014.03.28	적합
26	숭의극동(지역)	숭의3동 84-1	2014.03.28	적합
27	용현금호(지역)	용현5동 647	2014.03.28	적합
28	롯데하이텔(지역)	주안1동 204-2	2014.03.28	적합
29	학익풍림(지역)	학익1동 719	2014.03.19	적합
30	인천시립대(지역)	도화3동 49-4	2014.03.19	적합
31	주안녹지(지역)	주안6동 1587	2014.03.19	적합
32	용현대우(지역)	용현2동 573	2014.03.28	적합
33	수봉공원(지역)	숭의4동 9-1	2014.03.28	적합
34	학익원흥(지역)	학익1동 702-2	2014.03.28	적합
35	로르빌(지역)	주안5동 24-24	2014.03.28	적합
36	주안풍림(지역)	주안6동 906	2014.03.28	적합

○ 액화석유가스 충전소 : 8개소

연번	상 호	소 재 지	점검일자	결과	비 고
1	에코LPG인천충전소	인하로 277 (주안동)	2014.06.05	적합	비상연락망 수정안내
2	인천LPG충전소	매소홀로 271번길 19 (학익동)	2014.05.28	적합	사업장내 금연 교육안내
3	도화충전소	경인로 200 (도화동)	2014.05.27	적합	사업장내 금연 교육안내
4	삼미상사(주)주안역엘피지충전소	주안로 81 (주안동)	2014.05.27	적합	사업장내 금연 교육안내
5	(주)성림가스충전소	경원대로 928 (주안동)	2014.06.05	적합	용기점검포함
6	송강충전소	소성로 24 (용현동)	2014.05.22	적합
7	도화LPG충전소	한나루로 612 (도화동)	2014.06.05	적합	계도물 배부안내
8	(주)그린충전소	아암대로 132 (용현동)	2014.05.28	적합	사업장내 금연 교육안내