가로등․보안등 설치현황

▣ 가로등 현황

(2015년 01월 기준)

구분	합계	나트륨램프			CDM램프				무전극 램프	메탈 램프	LED 램프					비고
		100W	250W	400W	70W	150W	250W	400W	150W	175W	30W	50W	80W	120W	150W
남구	6,444	104	265	363	529	137	3,658	4	689	262	72	208	23	98	32
		732			4328				689	262	433

▣ 보안등 현황

(2015년 01월 기준)

구분	합계	나트륨램프			CDM램프	비고
		100W	150W	250W	70W
남구	10,024	9,429	-	-	595