2018.03.22.(목)		- 숭의보건지소 - GHP시스템 냉난방기 실외기 부품 교체공사
재산회계 과 장	정연숙 (4033)
청사관리 담 당	박진철 (4151)		고광현 (880-4153)

□ 공사 개요

❍ 공사위치 : 숭의보건지소 옥상

❍ 공사기간 : 2018. 02. 21. ~ 03.07.

❍ 공 사 비 : 2,820천원

❍ 공사내용 : GHP시스템 냉난방기 실외기 중 3대 부품 정기교체

- 에어클리너(3EA) 교체

- 오일 필터(3EA) 교체

- 점화 플러그(12EA) 교체

- 엔진오일(120L) 교체 등

❍ 시공업체 : ㈜하이엠솔루텍

❍ 공 정 률 : 100%

□ 현장 사진

GHP시스템 냉난방기 실외기 점검 사진	고장난 1층 점화 플러그 (좌측) 정상적인 점화 플러그 (우측)