유원시설 현황 및 점검결과

점검 업체명	소재지	점검사항	점검결과	점검일자
문학 스노우파크	매소홀로 618 (문학동, 문학경기장 동문광장)	1. 유원시설업의 시설 및 설비기준 적합 여부 2. 유원시설업자 준수사항 등 3. 유기기구 안전성 검사 수검여부 등 4. 유기기구 및 설비의 결합유무 등 5. 업체 내 제반시설의 안전유무 등	이상없음	2018. 02.20
헬로방방	인하로298번길 27, 지하1층 (주안동)		이상없음	2018. 02.20
점핑빌리지	인하로 328, 2층 (주안동)		이상없음	2018. 02.20
플레이존	소성로 325-6, 지하1층 (문학동)		이상없음	2018. 02.20
아지트방방	매소홀로546번길 12, 지하층 (문학동)		비상구 입구에 적치물 있어서 시정요구	2018. 02.20
패밀리방방	수봉로 42, 2층 (숭의동)		이상없음	2018. 02.22
맘앤키즈테리아	경인로 171, 2층 및 4층 (도화동)		정글짐에 충격 흡수용 표면재 보완할 것	2018. 02.22
상상노리(숭의점)	석정로 51, 지하2층 (숭의동, 홈플러스)		이상없음	2018. 02.22
쁘띠몽드 인하	독배로317번길 23, 801호 (용현동, 해성프라자)		이상없음	2018. 02.24
인하점 맥스라이더	소성로 6, 1층 A16호 (용현동)		이상없음	2018. 02.26
도로시 키즈카페	독배로 311, 10층 1001,1002호 (용현동, 비젼프라자)		안전교육일지 쓰도록 시정요청	2018. 02.26
오렌지트리	낙섬서로 4, 501호 (용현동)		이상없음	2018. 02.26
플레이방방	소성로 238, 지하층 (학익동)		이상없음	2018. 02.28
헬로방방 학익점	매소홀로 388, 7층 (학익동, 유니스프라자)		이상없음	2018. 02.28