2017년 청사 에너지 사용량 현황

구 분	전기 (kwh)	수도 (㎥)	가스 (㎥)
1월	234,410	1,878	16,643
2월	192,026	1,881	18,117
3월	174,872	1,777	11,269
4월	140,843	2,410	5,376
5월	153,606	1,849	1,956
6월	173,645	2,319	5,721
7월	214,747	2,057	14,163
8월	193,241	1,781	15,624
9월	150,473	1,911	8,378
합 계	1,627,863	17,863	97,247