2015년 청사 에너지 사용량 현황

구 분	전기 (kwh)	수도 (㎥)	가스 (㎥)
1월	235,420	2,266	17,093
2월	185,351	1,953	16,073
3월	188,465	2,549	12,370
합 계	609,236	6,768	45,536