2015년 청사 에너지 사용량 현황

구 분	전기 (kwh)	수도 (㎥)	가스 (㎥)
1월	235,423	2,266	17,093
2월	185,351	1,953	16,073
3월	188,465	2,549	12,370
4월	156,939	2,322	4,713
5월	152,908	2,243	1,975
6월	174,887	2,744	3,309
7월	203,910	3,032	11,028
8월	204,072	2,516	13,358
9월	158,881	2,191	8,421
10월	162,074	2,213	3,084
11월	191,739	2,055	2,715
12월	220,234	1,764	13,464
합 계	2,234,883	27,848	107,603