2017년 청사 에너지 사용량 현황

구 분	전기 (kwh)	수도 (㎥)	가스 (㎥)
1월	234,410	1,878	16,643
2월	192,026	1,881	18,117
3월	174,872	1,777	11,269
4월	140,843	2,410	5,376
5월	153,606	1,849	1,956
6월	173,645	2,319	5,721
합 계	1,069,402	12,114	59,082