펌프장 시설현황

시설명	위치	건축년도	시설규모	시설현황	총양수량	비고
갯골 펌프장	남구 아암대로 338	2004년 10월8일	대지면적 7,842.50㎡ 건축면적 1,769.48㎡	원심펌프 1000HP×6대 (전동식) 수중30HP×1 (전동식)	1000HP =520㎥/분 (대당)	담수용량 100만톤 전기시설 7,700kw
용현 펌프장	남구 아암대로 135	1988년	대지면적 1,530㎡ 건축면적 288.94㎡	수중펌프 310HP×4대 수중펌프 30HP×2대 (전동식)	310HP =192㎥/분 (대당)	담수용량 6,600톤 전기시설 2,400kw
백운 펌프장	남구 아암대로 43	2001년 6월30일	대지면적 1089.92㎡ 건축면적 387.4㎡	원심펌프 150HP×3대 수중펌프 10HP×2대 (전동식)	150HP =60㎥/분 (대당)	담수용량 44,224톤 전기시설 600kw

배수문 시설현황 : 해당사항 없음